Работы выполняемые ООО «УК «Покровский» в 2017 году на ж.д. Кировский 69

Январь 2017
-Замена вышедших из строя ламп в МОП и подземной парковки.
-Ремонт светильников заградительного освещения на крыше.

Февраль 2017
-Чистка грязевиков и фильтров в поэтажных индивидуальных тепловых пунктах и в общедомовых индивидуальных тепловых пунктах.
-Техническое обслуживание поэтажных электрических щитов с протяжкой болтовых соединений.

Март 2017
-Ремонт въездных ворот подземной автостоянки (Замена троса).

Апрель 2017
-Точечный ремонт подвесных потолков армстронг в холлах, частичная замена доводчиков на дверях лестничных маршей и холлов.
-Прочистка домовой канализации после сильного засора.
-Отключение отопления.

Май 2017
-Техническое обслуживание 4х электрощитовых с протяжкой болтовых соединений.
-Ремонт въездных ворот подземной автостоянки (Замена пружины).
-Локальный ремонт фасада с привлечением альпиниста (штукатурка и покраска межэтажных швов и лопнувших кирпичей)

Июнь 2017
-Проверка этажных электрических щитков с протяжкой болтовых соединений.
-Плановый пролив системы водяного пожаротушения.
-Установка сплит системы в помещении консьержа 2й секции.

Июль 2017
-Уборка крыши. Ревизия и прочистка ливневой канализации.
-Промывка системы отопления, подготовка рамки управления к отопительному сезону.
-Точечный ремонт подвесных потолков армстронг в холлах, частичная замена доводчиков на дверях лестничных маршей и холлов.

Августь 2017
-Прочистка двух канализационных колодцев и ремонт со штукатуркой одного из них.
-Прочистка внутренней домовой канализации после засора.

Сентябрь 2017
-Чистка лотков для отвода ливневых вод от грязи и листвы.
-Запуск отопления и наладка системы отопления
-Переподключение и восстановление работоспособности резервной кабельной линии от трансформаторной подстанции к 1й секции.

Октябрь 2017
-Переподключение и восстановление работоспособности резервной кабельной линии от трансформаторной подстанции к 2й секции.
-Ревизия и чистка ливневой канализации.

Ноябрь 2017
-Замена двух циркуляционных насосов на ГВС в 1й секции.
-Генеральная уборка технического этажа.

Декабрь 2017
-Работы по ремонту гидроизоляции подземной парковки изнутри на двух уровнях и небольшого участка технического этажа.
-Локальная покраска стен парковки после протечек.
-Проведение регламентных работ по регулировке уровня напряжения в ТП 3082 от которой осуществляется электроснабжение жилого дома.